**วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลาประมาณ10.00น.**

**- รับแจ้งจากผู้ดูแลสนามเทนนิส เมื่อคืนมีไฟไหม้บนเสาสปอร์ตไลท์สนามที่2 หลังจากนั้นดวงไฟสปอร์ตไลท์ดับหมด จึงทำการตรวจเช็คพร้อมตัดต่อสายเมนไฟใหม่ทั้งหมด หลังจากทำการแก้ไข สามารถเปิดปิดใช้งานได้ตามปกติครับผม**

****

****